| Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruhe bewahren |  |  |  |  |
| 1 | Brand melden sofern nicht automatisch ausgelöst |  |  | Anrufen: 112 Feuerwehr Wer meldet? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wie viele sind verletzt? Warten auf Rückfragen! |
|  |  |  |  | Feuermelder betätigen |
| 2 | In Sicherheit bringen |  |  | Gefährdete Personen mitnehmen Türen und Fenster schließen Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen Anweisungen befolgen Aufzüge nicht benutzen diese werden abgeschaltet |
| Sammelplatz: ……………………………………………. |  |  |  |  |
| 3 | Löschversuch unternehmen |  |  | Feuerlöscher bzw. Wandhydrant benutzen |